安徽省徽州师范学校学生宿舍无线火灾报警设备采购安装项目招标文件
一、采购内容及要求

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	技术参数(大于等于）

	1
	无线点型光电感烟火灾探测器
	261
	Pcs
	LoRa通信，单节CR17450锂电池3.0V,含安装板

	2
	无线火灾声光警报器
	28
	Pcs
	LoRa通信，两节CR17450锂电池3.0V,方形，
插拔式安装，含底座

	3
	智能网关
	7
	Pcs
	主电：5V/2A(专用适配器，接AC220V);备电：
3.7V/2000mAh(可充电电池),LoRa通信，延长
无线火灾报警系统通信距离

	4
	无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器
	2
	Pcs
	壁挂式，液晶汉字显示；注塑机箱；总容量64*2
点，扩展无线通信板，6组多线，8个总线按键，
含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机。

	5
	手持式调试器
	1
	Pcs
	手持式，3.7V/2000mAh供电，支持TYPE-C接口
5V充电，为无线火灾报警系统部件添加配置，不
提供充电器

	6
	网络协议转换器
	2
	Pcs
	RS232 串口转 4G 无线模块，DC24V 供电，可额外使用 Type-C 口进行供电和通信

	7
	电信4G定向物联网插拔卡一年
	2
	Pcs
	100M/月，可用于EI8037B/RN8020/RN7754LTE/RN8045/RN8040W/L98/8000G/8000T

	8
	安装、调试
	
	
	

	备注：工期一周，质保3年


二、控制价：4.964万元，超出视同无效标。
三、安装位置

	楼层
	
	楼层
	
	
	楼层
	
	楼层
	
	楼层
	

	1#1F
	主机直连
	2#1F
	主机直连
	
	3#1F
	主机直连
	4#1F
	主机直连
	5#1F
	网关+中级网关

	1#2F
	
	2#2F
	
	
	3#2F
	
	4#2F
	
	5#2F
	

	1#3F
	网关
	2#3F
	网关
	
	3#3F
	网关
	4#3F
	网关
	5#3F
	网关

	1#4F
	
	2#4F
	
	
	3#4F
	
	4#4F
	
	5#4F
	

	1#5F
	
	2#5F
	
	
	3#5F
	
	4#5F
	
	5#5F
	

	使用一台主机
	
	使用一台主机放在3#4#位置


四、资格要求：

（一）投标人资格要求

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

本项目的特定资格要求（提供有效证明）

①供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商: 

Ⅰ.供应商被人民法院列入失信被执行人的；

Ⅱ.供应商被市场监管部门列入企业经营异常名录的；

Ⅲ.供应商被税务部门列入重大税收违法失信主体的；

Ⅳ.供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形以“信用中国网站或其他指定媒介[国家税务总局网站、最高人民法院网站、国家企业信用信息公示系统网站]以及中国政府采购网”发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。

②本项目不接受联合体参加。

③其他：

Ⅰ.提供建筑行业管理部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；营业执照须有消防技术服务（消防维保）相关内容；（提供证明材料并加盖公章）；

Ⅱ.本项目拟派项目负责人须同时具有一级注册消防工程师和二级建造师证书；项目施工技术人员应具有国家认可的行业从业资格，提供2名四级及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员（维保方向）证书（提供证明材料并加盖公章）；

五、看现场及现场报名时间：

2026年1月8日上午9:30
六、送交投标书及确定成交供应商日期和地点：
（一）交投标书截止时间为2026年1月13日15：30分。投标单位应在截止时间前将投标资料用信封密封，并在封口处加盖单位公章送达安徽省徽州师范学校总务处408室。

（二）2026年1月13日下午4点，在徽州师范学校行政楼小会议室，由基建采购领导小组确定中标供应商，符合招标资质 且总报价最低者中标。

七、投标资料：
（一）《供应商资格信用承诺函》和《供应商诚信履约承诺函》。
（二）营业执照复印件（消防维保）（加盖公司公章）

（三）建筑行业管理部门核发的消防设施工程专业承包贰级及以上资质证明，有效的安全生产许可证复印件（加盖公司公章）
（四）本项目拟派项目负责人的一级注册消防工程师和二级建造师证书复印件；项目施工技术人员（2名）的四级及以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员（维保方向）证书复印件

（五）报价清单（见附件）（须加盖公章和授权代表签字）
（六）投标产品的合格检测报告

（七）交货期、质量、服务、保修承诺

八、付款方式：

验收合格后，中标方提供正规发票和第三方消防检测合格报告，采购方支付95%的合同款，剩余5%作为质保金，质保期满一次性无息支付。（无质量问题和服务纠纷）

九、其他：

（一）本招标文件和投标资料是采购合同不可分割的组成部分

（二）本招标采购文件，由徽州师范学校负责解释
（三）中标公示结束后3日内签订合同
（四）联系人：许老师   电话：0559-6533292  
安徽省徽州师范学校
                             2026年1月5日

报价清单

	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	技术参数

	1
	无线点型光电感烟火灾探测器
	
	Pcs
	261
	
	

	2
	无线火灾声光警报器
	
	Pcs
	28
	
	

	3
	智能网关
	
	Pcs
	7
	
	

	4
	无线火灾报警控制器/无线消防联动控制器
	
	Pcs
	2
	
	

	5
	手持式调试器
	
	Pcs
	1
	
	

	6
	网络协议转换器
	
	Pcs
	2
	
	

	7
	电信4G定向物联网插拔卡一年
	
	Pcs
	2
	
	

	8
	安装、调试
	
	
	
	
	

	总报价（元）


